5月

| 接样时间 |  | 2015年5月4日 |  |  | 分析时间 |  | 2015年5月4日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类别及特征 |  | 地下水（液态） |  |  |  |  |  |  |
| 分析结果 单位： mg/L(pH无量纲、总大肠菌群个/ L、细菌总数个/mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 监测依据 |  | 断面名称 | 样品编号 |  | 监测结果 |  | 达标情况 |
| 水温(℃) | GB/T13195-1991 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 9.7 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 9.8 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 9.5 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 9.4 |  |  |
| pH | GB/T5750.4-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 7.58 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 7.45 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 7.53 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 7.54 |  |  |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 0.020 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 0.020 |  |  |
| 硝酸盐氮 | GB/T5750.5-2 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 2.6 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 2.4 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 3.4 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 1.8 |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | GB/T5750.5-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 0.002 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 挥发酚 | GB/T5750.4-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 总硬度 | GB/T5750.4-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 196 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 258 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 282 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 237 |  |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 41 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 43 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 46 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 39 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 0.58 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 0.64 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 0.57 |  |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 0.52 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 0.56 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 0.48 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 0.40 |  |  |
| 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ＜3 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ＜3 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ＜3 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ＜3 |  |  |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 19 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 21 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 17 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T5750.4-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 0.054 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 0.0005 |  |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 0.0005 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 六价铬 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 汞 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 铁 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 锰 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 镉 | GB/T5750.6-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | ND |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | ND |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | ND |  |  |
| 细菌 总数 | GB/T5750.12-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 13 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 34 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 22 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 44 |  |  |
| 溶解性 总固体 | GB/T5750.4-2006 |  | 南磨 | 01XS01150504 |  | 396 |  | 达标 |
|  |  |  | 耿庄 | 01XS02150504 |  | 372 |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 01XS03150504 |  | 386 |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 01XS04150504 |  | 376 |  |  |
| 月取水量(万m3) |  |  | 南磨 | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耿庄 | 81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平朔生活区 | 15.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刘家口 | 13.6 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 本月地下水共监测26项，监测项目均达到《地下水质量标准》GB/T14848-1993Ⅲ类标准，监测项目合格率100%。 |  |  |  |  |  |