2015年7月份朔州市地表水例行监测结果表

| 项目名称 |  | 2015年7月份朔州市地表水例行监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析结果 单位： mg/L(流量：m3/s、水温：℃、粪大肠菌群：个/L、pH无量纲) |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 监测依据 |  | 断面名称 | 原样品编号 | 监测结果 | 评价标准 |
| 流量 | HJ/T 91－2002 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 10.5 | / |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.234 | / |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.043 | / |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 0.016 | / |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.047 | / |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 4.2 | / |
| 水温 | GB/T 13195－1991 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 26.9 | / |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 26.7 | / |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 25.1 | / |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150707 | 24.5 | / |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 32.0 | / |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150706 | 26.0 | / |
| pH | GB/T 6920－1986 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 7.77 | 6~9 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 7.73 | 6~9 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 7.69 | 6~9 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 7.52 | 6~9 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 7.61 | 6~9 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 7.57 | 6~9 |
| 电导率 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保局 （2002年） |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 60.1 | / |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 117.6 | / |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 92.8 | / |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 58.5 | / |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 55.2 | / |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 51.3 | / |
| 溶解氧 | HJ506－2009 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 7.47 | ≥3 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 1.59 | ≥3 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 8.50 | ≥3 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150707 | 7.60 | ≥3 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 7.9 | ≥3 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150706 | 8.4 | ≥2 |
| 高锰酸盐 指数 | GB/T 11892－1989 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 4.4 | ≤10 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 24.8 | ≤10 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 1.9 | ≤10 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 1.6 | ≤10 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 3.5 | ≤10 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 6.2 | ≤15 |
| 生化需 氧量 | HJ 505－2009 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 2.6 | ≤6 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 48.1 | ≤6 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.8 | ≤6 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 0.9 | ≤6 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.7 | ≤6 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 1.0 | ≤10 |
| 氨氮 | HJ 535－2009 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.888 | ≤1.5 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 14.8 | ≤1.5 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.061 | ≤1.5 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 0.373 | ≤1.5 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.376 | ≤1.5 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 0.253 | ≤2.0 |
| 石油类 | HJ 637－2012 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.03 | ≤0.5 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.06 | ≤0.5 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.05 | ≤0.5 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150707 | 0.03 | ≤0.5 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.04 | ≤0.5 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150706 | 0.04 | ≤1.0 |
| 挥发酚 | HJ 503－2009 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.0008 | ≤0.01 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.0172 | ≤0.01 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.0014 | ≤0.01 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 0.0009 | ≤0.01 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.0010 | ≤0.01 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 0.0006 | ≤0.1 |
| 汞 | HJ 694-2014 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤0.001 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤0.001 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤0.001 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.001 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤0.001 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.001 |
| 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保局（2002年） |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤0.05 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤0.05 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤0.05 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.05 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤0.05 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.1 |
| 化学需 氧量 | GB/T 11914－1989 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 17 | ≤30 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 96 | ≤30 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 15 | ≤30 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 9 | ≤30 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 12 | ≤30 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 15 | ≤40 |
| 总氮 | HJ 636－2012 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 5.72 | ≤1.5 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 77.6 | ≤1.5 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 19.8 | ≤1.5 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 6.86 | ≤1.5 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 9.72 | ≤1.5 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 6.98 | ≤2.0 |
| 总磷 | GB/T 11893－1989 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.165 | ≤0.3 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.793 | ≤0.3 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.240 | ≤0.3 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150707 | 0.053 | ≤0.3 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.092 | ≤0.3 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150706 | 0.087 | ≤0.4 |
| 铜 | GB/T 7475－1987 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤1.0 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤1.0 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤1.0 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150707 | ND | ≤1.0 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤1.0 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150706 | ND | ≤1.0 |
| 锌 | GB/T 7475－1987 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤2.0 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤2.0 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤2.0 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤2.0 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤2.0 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤2.0 |
| 氟化物 | GB/T 7484－1987 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.79 | ≤1.5 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.73 | ≤1.5 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.85 | ≤1.5 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 0.65 | ≤1.5 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.51 | ≤1.5 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 0.47 | ≤1.5 |
| 硒 | HJ 694-2014 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.0020 | ≤0.02 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤0.02 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.0006 | ≤0.02 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.02 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.0009 | ≤0.02 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.02 |
| 砷 | HJ 694-2014 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.1 |
| 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保局（2002年） |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤0.005 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤0.005 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤0.005 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.005 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤0.005 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.01 |
| 六价铬 | GB/T 7467－1987 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.010 | ≤0.05 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.021 | ≤0.05 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.004 | ≤0.05 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.05 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.012 | ≤0.05 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 0.008 | ≤0.1 |
| 氰化物 | HJ 484－2009 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤0.2 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | ND | ≤0.2 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤0.2 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.2 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤0.2 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.2 |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494－1987 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.104 | ≤0.3 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 4.085 | ≤0.3 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.082 | ≤0.3 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 0.073 | ≤0.3 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.091 | ≤0.3 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 0.078 | ≤0.3 |
| 硫化物 | GB/T 16489－1996 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 0.009 | ≤0.5 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.394 | ≤0.5 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.007 | ≤0.5 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 0.007 | ≤0.5 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.009 | ≤0.5 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 0.009 | ≤1.0 |
| 粪大肠 菌群 | HJ/T 347－2007 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 2300 | ≤20000 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 540000 | ≤20000 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 4900 | ≤20000 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 400 | ≤20000 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 700 | ≤20000 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 17000 | ≤40000 |
| 硫酸盐 | HJ/T 342－2007 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 99 | ≤250 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 90 | ≤250 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 103 | ≤250 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150707 | 48 | ≤250 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 96 | ≤250 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150706 | 93 | ≤250 |
| 氯化物 | GB/T 11896－1988 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 68 | ≤250 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 29 | ≤250 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 21 | ≤250 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 25 | ≤250 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 22 | ≤250 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 22 | ≤250 |
| 硝酸盐氮 | HJ/T346－2007 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | 2.92 | ≤10 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 5.92 | ≤10 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 4.27 | ≤10 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | 1.92 | ≤10 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 1.77 | ≤10 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | 2.42 | ≤10 |
| 铁 | GB/T 11911－1989 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤0.3 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.234 | ≤0.3 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | 0.105 | ≤0.3 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.3 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | 0.015 | ≤0.3 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.3 |
| 锰 | GB/T 11911－1989 |  | 东榆林水库 | 03BS01150706 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 七里河村南 | 03BS02150706 | 0.085 | ≤0.1 |
|  |  |  | 神头桥 | 03BS03150706 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 神头泉 | 03BS04150706 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 梵王寺 | 03BS05150707 | ND | ≤0.1 |
|  |  |  | 杀虎口 | 03BS06150707 | ND | ≤0.1 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |