朔州市市级城市集中式生活饮用水水源

2025年4月水质状况报告

- 一、监测情况

2025年4月，朔州市9个市级集中式生活饮用水水源，已监测8个地下水水源，1个地表水水源地，每月监测一次。

地下水水源地监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的39项；地表水水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的24个项基本项目；表2的补充项目5项；表3的优选特定项目33项，以及叶绿素a和透明度共64项。

- 二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）,采用单因子评价法进行评价。

- 三、评价结果

本月监测8个地下水水源的39项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求；1个地表水水源的64项指标除总氮外均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，综合营养状态指数为38.5，属于中营养。

2025年4月朔州市城市集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源 名称 | 水源 类型 | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朔州市 | 南磨 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 2 | 朔州市 | 耿庄 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 3 | 朔州市 | 平朔生活区 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 4 | 朔州市 | 刘家口 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 5 | 朔州市 | 城西 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 6 | 朔州市 | 井坪镇 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 7 | 朔州市 | 白羊洼 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 8 | 朔州市 | 下红沟 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 9 | 朔州市 | 大梁水库 | 地表水 | 基本达标 | 总氮超标1.81倍 | 每月监测一次 |